臨床血清免疫學實習教學指引

版次：4.2

修訂日期：2017年11月

- 時間：二週

- 訓練目標：
血清免疫組作業涵蓋自動化機台及手工操作方面，藉由制定一套完整的教學計劃，讓學生了解基本的血清免疫操作原理及技術、儀器如ELISA、Latex、Particle agglutination及螢光免疫等操作方法，及酵素免疫分析儀、免疫比濁分析儀、電泳分析儀、化學冷光分析儀等技術及運用，更由於近年來因應處理大量檢體需求，引進全自動及半自動之分析儀，亦可使學生從實習中學習到新的血清免疫學技術，循序漸進由檢驗前、中、後之過程，使學生從實習過程中建立對血清免疫技術的完整概念及各項技術之臨床運用。

- 課程規劃：

  - 專業臨床醫檢技能：

    - 利用結構式的臨床技能評量DOPS(直接觀察操作技能)，進行檢驗知識、檢驗技能、執行態度，多面向評估學生在各項專業技能之訓練，包括：Cold Hemagglutinin test、RPR、TPPA、ANA等實驗，由醫檢師觀察同學實際操作檢體之技能，並了解判讀準則與報告方式。

    - 核心課程：

      - 梅毒血清學檢驗：
包含screen test: RPR、VDRL，可學習絮狀凝集法(Flocculationreaction)及血清序列稀釋之方式
confirm test：TPPA、FTA-abs，可學習顆粒凝集反應(Gelatin Particle Agglutination)及96 WELL盤序列稀釋使用之方式

      - 自體免疫抗體檢驗：
手工項目：包含ANA、ds-DNA、Anti-mitochondrial Ab、Anti-Gastric Parietal Cell Ab、Anti-smooth muscle Ab之檢驗，使學生學習間接免疫螢光技術及判讀方式
自動化機台：包含anti-ENA Screen、RNP、Sm、Ro, La、Scl-70、Jo-1、CCP、CENP、Rib-P、Cardiolipin IgG、Cardiolipin IgM、B2-Glycoprotein IgG、ANCA(MPO, PR3)、RF IgM之檢驗，使學生學習螢光酵素免疫分析法相關機台操作原理及應用範圍。

      - Coomb’s test：
利用基本抗原抗體凝集反應，讓學生學習不規則抗體檢測方法及判定方式

      - 微生物血清學：
包含Mycoplasma pneumonia Ab、Cold Hemagglutinin、cryptococcus、Legionella Urinary Antigen、潛伏性TB感染等，使學生學習傳統血清學技術及判讀

      - 病毒血清學：
包含HIV screen test 、confirm test （Western Blot）、EBV EA+NA-IgA、EBV VCA-IgG、EBV VCA-IgM、HSV I&II-IgG、HSV -IgM、Rotavirus、Dengue等，使學生學習自動及半自動化酵素免疫法原理及技術

      - 過敏原血清學：
Phadiatop and ImmunoCAP Specific IgE，Total IgE， Eosinophil Cation Protein，Multipleallergen tests，使學生學習螢光酵素免疫分析法及化學冷光相關機台操作原理及應用範圍。

      - 蛋白電泳及免疫固定：
包含PEP、IFE，使學生學習免疫電泳及免疫固定法之操作技術及片子的判讀

      - 器官移植藥物監控檢驗：
包含免疫抑制劑Tacrolimus、Sirolimus、Cyclosporin A濃度分析，讓學生了解藥物監控檢驗之意義及技術

      - 自動免疫分析儀：
包含Dimension、BNP、LIAISON、SPA、DS2、Phadia CAP 250、HITACHI AP 720S等自動化機台，讓學生了解相關機台操作原理及應用範圍。

      - 危險值主動通知：如Cryptococcus Ag (CSF)陽性需進行主動通知，訓練學生以病人為中心之醫療服務態度及對病人之關懷。

      - 內外部品管評估：
讓學生了解操作品管規則及頻率，內外部品管應用需求。

  - 資訊應用及數位學習：

    - 實習生具有長庚醫院圖書館之資料庫查詢系統密碼，可查找圖書館資料庫，包含：pubMed, Ovid Medline, 實證醫學資料庫。實習期間安排文獻選讀暨實證醫學簡介課程，讓學生具有查找文獻之能力，運用資訊查找文獻並應用於終身學習。

    - 訓練下列檢驗資訊系統(LIS)之應用

      - 利用檢體之條碼辨識，提昇檢驗作業流程順暢度及安全。

      - 檢驗品管之管理：即時監控QC結果、mean & SD 計算，監測品管值之變化。

      - 各檢驗項目之檢驗報告電腦核發及數據查詢。

      - 利用LIS與HIS之檢驗報告結合，完成自動化儀器之檢驗結果自動驗證、傳輸及報告核發。

      - 利用數位教學(moodle)平台，學生可於任何有上網設備之電腦、進行問題詢問及教師之回饋。

- 成績評值：

  - 實習紀錄（35%）：各TABLE醫檢教師，依學生Unknown test及DOPS操作結果之符合度，評核其成績。

  - 實習態度（35%）：各TABLE醫檢教師經由問題討論(加入實習態度評分)，依學生學習態度、專業知識及判讀能力、發現及處理問題能力，評核其成績。將評分填寫於檢驗科網站上實習雙向評值http://shkwww.cgmh.org.tw/intr/intr4/c8920/KSLM/intern_estm.asp。

  - 實習口試、筆試（20%）：

    - 口試：由組長於實習最後一天的進行口試統合複習，再次加強學生對血清免疫檢驗實習的整體成效。

    - 筆試：由學生自行整理所學後進行筆試，讓學生對血清免疫組有更完整的認識。

  - 實習報告（10%）：
請學生就實習中學習到的技術及原理作一份實習報告，做學習歷程之紀錄

- 實習操作與評核表現：

  - 實習前測：讓學生先做幾題簡易之血清組相關檢驗問答，依其回答之程度，評估所需教學技巧之難易，因材施教；實習前測不予計分，只為了解教學方向，問題導向(PBL)教學。

  - 臨床操作：

    - 操作學習：
讓學生在2週內，於實習現場，依本組5個主要table作業：編號table , 移植機台 table，BNP及自體免疫抗體檢測table，Routine table作業及FREE table，與各負責之醫檢師學習；由醫檢師教授相關原理及示範臨床檢體操作，藉由臨床實習與理論相結合，讓學生有更深切之領悟。

    - 實做紀錄表：
每個table實習完依實做紀錄表，讓學生親自操作並完成結果報告，由指導醫檢師確認結果合格，才算實習完成，不合格項目需再重新學習後再操作一次至合格為止。

  - 專題演講：

    - 每學期安排2堂線上學習課程介紹血清免疫品管概念及機台原理，讓學生更有系統的了解品管及各機台作業。

    - 每個月醫檢師組內1堂教育訓練，亦請學生參與，可吸收相關檢驗新知及專業知識。

    - 每學期輔導1-2位學生專題演講（由科分配），藉由提供臨床學習到之相關課題，提供題目或paper，指導學生專題演講之技能及資料查詢之方法；以疾病為主題，訓練學生進行收集相關血清免疫的檢驗及跨組別(如生化、血液)檢驗結果及瞭解臨床意義。

  - 學生評核回饋：

    - 雙向回饋：學生及老師互評，可建議學生再輔導或教師教學意見管道

    - 實習心得：學生依其吸收學習狀況或感想，於檢驗科網站填寫實習心得；老師以學生回饋之狀況了解教學項目之專業知識傳授是否足夠，及是否該改變教學態度及方法。

    - 每學期召開2次座談會，主動關懷學生。

- 評分標準： (指導老師會有很多位)

| 項目 | 內容 | 評核者 | 細項比例 | 總配分比例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 實習表現 | 出勤、主動性、配合度 | 指導醫檢師 | - | 15% |
| 實習觀察紀錄 | 手冊紀錄內容與完整性 | 指導醫檢師 | - | 15% |
| 實習測驗 | 實作紀錄 | 指導醫檢師 | 5% | 60% |
|  | DOPS | 指導醫檢師 | 20% |  |
|  | 未知檢體 | 指導醫檢師 | 25% |  |
|  | 書面報告 | 組長 | 25% |  |
|  | 期末測驗 | 教學醫檢師 | 25% |  |
| 實習後測驗/組長口試 | 筆試 | 組長 | 70% | 10% |
|  | 口試 | 組長 | 30% |  |

- 測驗分數低於80分或DOPS低於4分，需進行輔導並再次考核。

- 現場參考書目：

  - Manual of Clinical Laboratory Immunology 6th edition

  - REALLY ESSENTIAL MEDICAL IMMUNOLOGY 2th edition

  - Practical Immunology 4th edition

  - Infection and Immunity 2th edition

  - Atlas ofImmunology

  - Roitt免疫學合記出版社

  - 臨床血清免疫學第二版林明泉編著藝軒出版社

  - Atlas of HEP-2 pattern 3th edition

  - 醫用微生物學及免疫合記出版社

  - 血庫學第二版何敏夫編著合記出版社

  - 臨床病毒學檢驗手冊劉武哲編著藝軒出版社

  - 類風濕性關節炎診療暨伴有關節炎的其他疾病黃永彥編著合記出版社

  - 電泳分析在臨床診斷上之應用呂鋒洲編著全民健康雜誌社

  - 愛滋病新知莊哲彥編台灣醫學會出版

血清免疫組實習生安全衛生守則

  - 所有來自病人的檢體，不論是否有標示，皆應視為感染性檢體。因檢體中所含的感染源可能有HBV、HIV、Mycobacterium......等。

  - 了解相關危害物及主動閱讀物質安全資料表(MSDS)之內容。

  - 操作各項檢驗需依本組各項操作規範之人員安全防護表規範之安全防護措施應有適當的屏障，如戴手套、口罩。處理檢體會產生aerosol時，應在生物安全操作櫃內處理。工作完畢後，必須使用適當消毒液（75%酒精、75%酒精、家用漂白水消毒工作區域，污染的檢體打翻或濺出到桌面或地上，應以紗布或用擦手紙浸家用漂白水，覆蓋污染處30分鐘再清除。

  - 人員應遵循本科安全衛生Policy規範之指示執行相關安全衛生作業。

  - 參加院方及檢驗醫學科辦理之各項安全衛生相關之教育訓練及演練。

  - 清楚本組沖淋設備及沖眼器位置、使用方法，若直接接觸感染性檢體時、接觸部位應沖洗並使用酒精或優碘消毒，若眼睛濺到血清，要立即用生理食鹽水或自來水大量沖洗。

  - 了解緊急逃生路線。

  - 了解滅火器位置及使用方法，遇火警時，用滅火器施救。

  - 使用適當之個人安全衛生防護具：實驗衣、面罩、手套、口罩、眼罩及生物安全操作櫃等。

  - 防護設備應定期實施檢查與更換，以確保防護設備隨時保持可使用之狀態

以上事項以確實被告知並瞭解

實習生簽名：

組長：這是老師

血清免疫組實習生訓練計劃表(學生先幫老師打分數,老師收到email URL點下去表示簽到)

實習時間：   年   月  日至   年  月  日  實習生：

| 週數 | 星期 | 實習內容 | 指導者 | 指導者簽名 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第 一 週 . | 一 | - 實習課程、血清組環境介紹 - 安全衛生說明 | 組長 |  |
|  |  | - DS2機台(Mycoplasma pneumonia Ab) 原理、檢體採檢及處理、實驗流程及CUT-OFF值介紹 - LIAISON機台(僅W1,3,4操作)原理、操作介紹、結果驗證與報告核發及品管異常之處理 - 每項皆須觀察至少1操作批次檢體及結果判讀 | Routine table醫檢師 |  |
|  |  | 自動化機台實際至少判讀3支病人結果 |  |  |
|  | 二 | - Coomb’s test、RPR、VDRL原理、檢體採檢及處理、實驗流程及品管標準介紹 - FTA-abs(僅W2操作)原理、檢體採檢及處理、實驗流程及品管標準介紹 - Serum viscocity、Cold Hemagglutinin觀察至少1支檢體及結果判讀 - SPAPLUS儀器:Free light chain κ/λ, Beta 2-microglobulin - 登革熱Ab操作原理(DS2機台)、檢體採檢及處理、實驗流程及CUT-OFF值介紹 | Routine table醫檢師 |  |
|  |  | - 實際操作至少3支RPR檢體 - 實際判讀至少2支FTA-abs檢體 |  |  |
|  | 三 | - Cryoglobulin、Cryofibrinogen、Chlamydia Ag檢體採檢及處理、實驗流程及品管標準介紹 - Chlamydia Ag觀察至少1支檢體及結果判讀 | Routine table醫檢師 |  |
|  |  | 每項次實際判讀至少2支檢體 |  |  |
|  |  | - SebiaCappillary(僅W3,5操作)免疫血清電泳PEP - PEP觀察至少1操作批次檢體 | 編號table醫檢師 |  |
|  |  | 實際至少判讀3支PEP結果 |  |  |
|  | 四 | - SPIFE4000(僅W2,4操作)免疫固定法IFE之原理、實驗流程及品管標準介紹 - IFE觀察至少1操作批次檢體 | 編號table醫檢師 |  |
|  |  | 實際至少判讀3支IFE結果 |  |  |
|  | 五 | Phadia CAP 250 (僅W1,3,5操作) 及Phadia 1000機台原理、操作介紹、結果驗證與報告核發及品管異常之處理 | 移植table醫檢師 |  |
|  |  | MAST(僅W2,3,5操作)機台原理、操作介紹、結果驗證與報告核發及品管異常之處理 |  |  |
|  |  | 實際操作至少Phadia CAP 250自體免疫及Phadia 1000過敏原、MAST機台各1支檢體 |  |  |
| 第 二 週 | 一 | - Tacrolimus（FK-506）、Sirolimus、Cyclosporin A、Western Blot原理、實驗流程及品管標準介紹 - Tacrolimus（FK-506）、Sirolimus、Cyclosporin A觀察至少1操作批次檢體 - Western Blot原理、實驗流程及品管標準介紹 - Western Blot觀察至少1支檢體 - IHA(僅W1操作)原理實驗流程及品管標準介紹 | Free table醫檢師 編號table醫檢師 |  |
|  |  | 實際操作至少2支Tacrolimus（FK-506）檢體 |  |  |
|  | 二 | - Nephelometer：BNP操作介紹、結果驗證與報告核發及品管異常之處理 - 各項觀察至少1操作批次檢體 | BNP table醫檢師 |  |
|  |  | 實際操作BNP至少2支檢體 |  |  |
|  | 三 | - 自體免疫抗體檢驗（IFA）： ANA、Anti-mitochondrial Ab、Anti-Gastric Parietal Cell Ab、Anti-smooth muscle Ab(除ANA，其他W1,3,5操作)原理、實驗流程及品管標準介紹 - IFA各項觀察至少10支檢體操作及顯微鏡Pattern判讀 - Cryptococcus (W1,3,5操作)實驗流程及品管標準介紹，及主動通知流程 - Cryptococcus觀察至少1操作批次檢體 - DS2機台(僅W3,5操作)-DS-DNA及EBV EA+NA-IgA實驗流程及品管標準介紹 | BNP table醫檢師 Routine table醫檢師 |  |
|  |  | - 實際判讀至少5支ANA檢體、Anti- mitochondrial Ab、Anti-Gastric Parietal Cell Ab、Anti-smooth muscle Ab各2支檢體 - 實際操作至少2支Cryptococcus檢體 |  |  |
|  | 四 | - Rotavirus Ag原理實驗流程及品管標準介紹 - TPPA原理(W2,4操作)實驗流程品管標準介紹 - TPPA觀察至少1操作批次檢體 - Legionella Urinary Antigen原理、實驗流程及品管標準介紹 - Legionella Urinary Antigen觀察至少1批次檢體 | BNP table醫檢師 |  |
|  |  | 實際操作至少2支TPPA及Rotavirus Ag檢體 |  |  |
|  | 五 | - 內部品管說明血清免疫相關定性/半定量/定量之檢驗品管準則 - 外部品管執行時機，CAP、APT 檢體執行及報告結果解說 - 內外部品管異常處理 | 組長 |  |
|  |  | 實習口試、筆試 |  |  |

血清免疫組實習觀察紀錄表(問答題)

- Routine table

  - 實做紀錄（手工操作需將反應紀錄）

| 操作日 | 檢體編號 | 操作項目 | Raw data(數字) | 醫檢師data | 是否合格(Y/N) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | RPR（寫出序列稀釋反應） |  |  |  |
|  |  | RPR |  |  |  |
|  |  | RPR |  |  |  |
|  |  | DS2-Myco IgM |  |  |  |
|  |  | DS2- Myco IgG |  |  |  |
|  |  | DS2- EBV EA+NA IgA |  |  |  |
|  |  | FTA-abs |  |  |  |
|  |  | FTA-abs |  |  |  |
|  |  | Liaison-1 |  |  |  |
|  |  | Liaison-2 |  |  |  |
|  |  | Liaison-3 |  |  |  |
| 總分(實作盲測及DOPS訓練) |  |  |  |  |  |

  - DOPS訓練：

    - RPR操作步驟：

| 步驟 | 執行狀況 |
| --- | --- |
| - 試藥登錄：試劑批號： 有效期限： | □有□無 |
| - Positive control 血清效價測定：用 0.9% NaCl/ normal saline 當稀釋液，2倍連續稀釋至1:16 X。 | □有□無 |
| - 將Positive control 原倍檢體以及序列稀釋後檢體 (2X、4X、8X、16X)、1支 Negative control 及待測檢體編號於RPR Card 上。 | □有□無 |
| - 使用 RPR dropper (50μL/1 drop) 吸取檢體，垂直滴一滴於已編號的 RPR Card 上，並以 dropper 尾部將血清完全塗開整個 well。 | □有□無 |
| - 滴RPR Reagin Antigen 試藥。 | □有□無 |
| - 置於 RPR Rotator 上，蓋上蓋子，設定 100 rpm ± 2 rpm，8 min ± 30 sec. | □有□無 |
| - 時間到馬上判讀結果，手持 RPR Card 並旋轉充份混合，觀察凝集強弱，並做記錄。 | □有□無 |
| - 若結果為陽性，需做2倍序列稀釋，再重覆步驟 4~6。 | □有□無 |
| 醫檢師確認簽名： |  |

b.	Cold Hemagglutinin操作步驟：

| 步驟 | 執行狀況 |
| --- | --- |
| - 泡製0.5%antibody screening cell | □有□無 |
| - 一批作一套negative control、positive control | □有□無 |
| - 用eppendorf各加0.5ml N.S.至tube 1～10 | □有□無 |
| - 依次將patient serum做2倍稀釋 | □有□無 |
| - 加0.5ml 的0.5% O 型紅血球懸浮液到每支tube. | □有□無 |
| - 充份的mix.，封上錫箔紙放入冰箱 (0℃～5℃)隔日判讀。 | □有□無 |
| - 第二天從冰箱取出試管，馬上觀察底部凝集現象，再以手搖散各試管的凝集，判讀以最後一支有以1+凝集的稀釋倍數為其效價，記錄在實習手冊上。 | □有□無 |
| - 判讀效價後，把試管置37℃Water Bath 二小時，然後再度觀察，若紅血球分散，凝集消失，則表示原先的凝集反應確實由Cold Agglutinin 所引起，若未散去，則不能發報告. | □有□無 |
| - 在工作單上註明37℃的反應，37℃的結果應無凝集現象。 | □有□無 |
| 醫檢師確認簽名： |  |

觀察並記錄Cold Hemagglutinin實驗結果：

| 檢體編號 | 操作過Titer （圖示結果） | 判讀結果 |  | Cold Hemagglutinin 臨床意義 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 4℃ | 37℃ |  |
| P.C |  |  |  |  |
| N.C |  | 4℃ | 37℃ |  |

  - 問題討論(加入實習態度評分)

    - 請比較RPR、VDRL及TPPA、FTA-abs原理與實際應用的差異，並挑選二例解釋其臨床意義？

    - 簡單說明Free light chain kappa/lambda檢測臨床意義

- 移植 table

  - 實做紀錄

| 操作日 | 檢體編號 | 操作項目 | Raw data | 醫檢師data | 是否合格(Y/N) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 自體免疫項目 (Phadia CAP 250機台-ENA) |  |  |  |
|  |  | 過敏原項目 (Phadia CAP 250機台) |  |  |  |
|  |  | MAST (HITACHI AP 720S機台) |  |  |  |
|  |  | 偏光顯微鏡 (觀察到的晶體畫下來) |  |  |  |
| 總分(實作盲測) |  |  |  |  |  |

  - 問題討論(加入實習態度評分)：

    - Saliva production test請說明檢測臨床意義

    - 如何藉偏光顯微鏡區分痛風石與假性痛風

- BNP、自體免疫抗體檢測table

  - 實做紀錄（手工操作需將反應紀錄）

| 操作日 | 檢體編號 | 操作項目 | Raw data | 醫檢師data | 是否合格(Y/N) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | BNP SAMPLE 1 |  |  |  |
|  |  | BNP SAMPLE 2 |  |  |  |
|  |  | ANA（畫出你所看到的螢光型態及chromosome為+ or -） |  |  |  |
|  |  | ANA（畫出你所看到的螢光型態及chromosome為+ or -） |  |  |  |
|  |  | ANA（畫出你所看到的螢光型態及chromosome為+ or -） |  |  |  |
|  |  | ANA（畫出你所看到的螢光型態及chromosome為+ or -） |  |  |  |
|  |  | ANA（畫出你所看到的螢光型態及chromosome為+ or -） |  |  |  |
|  |  | ASMA –AMA- AGPC （畫出你所看到陰性的螢光型態） |  |  |  |
|  |  | ASMA （畫出你所看到的螢光型態） |  |  |  |
|  |  | AMA （畫出你所看到的螢光型態） |  |  |  |
|  |  | AGPC （畫出你所看到的螢光型態） |  |  |  |
|  |  | Cryptococcus |  |  |  |
|  |  | Cryptococcus |  |  |  |
|  |  | Rotavirus Ag |  |  |  |
|  |  | TPPA（圖示凝集及無凝集表現，並寫出序列稀釋反應） |  |  |  |
|  |  | TPPA |  |  |  |
| 總分(實作盲測及DOPS訓練) |  |  |  |  |  |

  - DOPS訓練：

    - TPPA操作步驟：

| 步驟 | 執行狀況 |
| --- | --- |
| - 試藥登錄：試劑批號： 有效期限： | □有□無 |
| - 加入 25μL positive control及待測檢體 | □有□無 |
| - 檢體及positive control作2倍序列稀釋。 | □有□無 |
| - 在3 列，加入25μLUnsensitized particles | □有□無 |
| - 在4~10 列，加入25μL Sensitized particles | □有□無 |
| - 混勻後，蓋上黑蓋子，室溫 (15-30℃) 靜置 1 至 2 小時，判讀結果。 | □有□無 |
| 醫檢師確認簽名： |  |

TPPA觀察並記錄實驗結果：

|  | 未感作 | ( 1:80 ) | (1:160 ) | ( 1:320 ) | ( 1:640 ) | 結果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |
| B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |
| C | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |
| D | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |
| E | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |

ANA操作步驟：

| 步驟 | 執行狀況 |
| --- | --- |
| - 試藥登錄：試劑批號： 有效期限： | □有□無 |
| - 取出要用的Agn Substrate Slide，回溫10~15 分，才能打開鋁箔包。 | □有□無 |
| - 檢體作40倍定性稀釋 | □有□無 |
| - 進行IFA 實驗步驟。 | □有□無 |
| - 於每個well 滴少量的封片膠，蓋上蓋玻片。 | □有□無 |
| - 以400x 螢光顯微鏡判讀結果。 | □有□無 |
| 醫檢師確認簽名： |  |

  - 問題討論(加入實習態度評分)

    - 請描述為何要選擇HEp-2細胞當ANA Substrate slides之原理/目的

    - Anti-dsDNA與ANA結果，說明其關聯性及臨床意義

- Free table

  - 實做紀錄（手工操作需將反應紀錄）

| 操作日 | 檢體編號 | 操作項目 | Raw data | 醫檢師data | 是否合格(Y/N) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | FK-506 |  |  |  |
|  |  | FK-506 |  |  |  |
|  |  | SIRO |  |  |  |
|  |  | SIRO |  |  |  |
|  |  | Cyclosporin A |  |  |  |
|  |  | Cyclosporin A |  |  |  |
| 總分(實作盲測) |  |  |  |  |  |

- 編號 table

  - 實做紀錄（手工操作需將反應紀錄）

請收集5例臨床案例，嘗試分析其PEP 及IFE結果之臨床可能代表之含意：

|  | PEP |  |  |  |  | IFE(Paraprotein) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 檢體 編號 | Albumin | α1-globulin | α2-globulin | β-globulin | γ-globulin | Heavy chain | Light chain |
| 判讀 |  |  |  |  |  |  |  |
| 檢體 編號 | Albumin | α1-globulin | α2-globulin | β-globulin | γ-globulin | Heavy chain | Light chain |
| 判讀 |  |  |  |  |  |  |  |
| 檢體 編號 | Albumin | α1-globulin | α2-globulin | β-globulin | γ-globulin | Heavy chain | Light chain |
| 判讀 |  |  |  |  |  |  |  |
| 檢體 編號 | Albumin | α1-globulin | α2-globulin | β-globulin | γ-globulin | Heavy chain | Light chain |
| 判讀 |  |  |  |  |  |  |  |
| 檢體 編號 | Albumin | α1-globulin | α2-globulin | β-globulin | γ-globulin | Heavy chain | Light chain |
| 判讀 |  |  |  |  |  |  |  |

| 編號 | HIV Ab- Western Blot圖示結果 | 判讀結果 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 總分(PEP IFE 及HIV判讀) |  |  |

血清免疫組實習報告

| 週數 | 星期 | 實習內容 | 實習重點說明(以圖示方式更佳) |
| --- | --- | --- | --- |
| 第 一 週 | 一 | RPR、VDRL、FTA-ABS描述原理、臨床意義及觀察品管結果 |  |
|  | 二 | Cryoglobulin、Cryofibrinogen、Cold Hemagglutinin描述原理、臨床意義及觀察品管結果 |  |
|  | 三 | DS2、LIAISON機台原理，檢測項目之臨床意義及CUT-OFF值判讀(至少寫2個項目) |  |
|  | 四 | PEP(Capillary免疫血清電泳)及IFE (SPIFE 4000免疫固定法)之原理及判讀意義 |  |
|  | 五 | Phadia 機台原理，檢測項目之臨床意義及CUT-OFF值判讀 (自體免疫及過敏原至少各寫1個項目) |  |
|  |  | HITACHI AP 720S機台原理，檢測項目之臨床意義及CUT-OFF值判讀(至少寫2個項目) |  |
| 週數 第 二 週 | 星期 一 | 實習內容 | 實習重點說明(以圖示方式更佳) |
|  |  | Dimension機台(Tacrolimus、Sirolimus、Cyclosporin A)原理，寫出FK506項目之臨床意義及CUT-OFF值判讀 |  |
|  | 二 | Western Blot描述原理、臨床意義及觀察品管結果 |  |
|  | 二 | Nephelometer：BNP原理，檢測項目之臨床意義及CUT-OFF值判讀(至少寫2個項目) |  |
|  | 三 | 自體免疫抗體檢驗（IFA）： 包含ANA、Anti-mitochondrial Ab、Anti-Gastric Parietal Cell Ab、Anti-smooth muscle Ab描述原理、臨床意義及觀察品管結果 |  |
|  | 四 | Rotavirus、TPPA、 Legionella Urinary Antigen描述原理、臨床意義及觀察品管結果 |  |
|  | 五 | 本實驗室之內部品管異常處理規範及外部品管執行方式 |  |
|  | 其 他 |  |  |

血清免疫組實習前測筆試

- 試述梅毒檢驗screen test有何種檢驗？confirm test又有哪些？

- 簡述實驗室操作抗核抗體(ANA, Antinuclear Ab)之對應臨床病症為何？

- 移植病人抗排斥藥物監控目的為何？

- 請描述有關EB病毒檢測有哪些？引起何種臨床疾病？

- 請簡述Rotavirus Ag之檢測檢體及臨床應用？

- 單選題：

  - （ ）實驗室操作RPR檢項是屬於（1）Non-treponemal test（2）Treponemaltest。

  - （ ）用來檢查紅血球表面是否有 IgG (不完全抗體)或Complement (補體)附著之試驗為（1）Direct Coomb΄s test（2）Indirect Coomb΄s test

- 複選題：

  - （     ）試選出下列何標記為過敏原篩檢指標：
1. Total IgE  2. Specific IgE  3.IgG  4. IgA

  - （     ）試選出下列何標記為自體免疫抗體篩檢指標：
1. ANA  2. ds-DNA  3.RF  4.SCC