臨床生化實習教學指引

版次：3.2

修訂日期：2017年12月

- 時間：依學校實習合約

- 教學目標：
使學生熟悉各種生化檢驗項目，Blood gas、Carbohydrate、Lipid profile、Cardiac markers、Renal function、Liver function、Hormone、毒物、藥物及重金屬等的檢驗方法、原理及臨床意義。

給予學生正確的品管觀念，使學生更了解品管在臨床的重要性及應用。

讓同學了解整個實驗室運作的流程，如何自動化作業，從檢體的採集、編號，到分送至各類檢驗儀器，最後檢驗結果如何彙總，報告如何發出等等，培養學生管理能力之觀念，以提高整個檢驗的工作效率。

- 核心課程：分成四大部分

- 檢驗原理：平均每日一小時時間，教授學生各項檢驗原理包括一般

生化、血液氣體分析、重金屬分析、藥物追蹤分析、濫用藥物分析、賀爾蒙分析、電泳分析的基本原理，檢驗儀器基本結構以及各項目之臨床意義，讓學生能從根本學起，進而能活用各項技術，將來成為合格醫檢師。

- 檢驗操作技術：此部分為實習的主要部分，讓學生實地動手操作各項生化檢驗儀器，包括熟悉儀器操作方式、如何保養儀器、如何排除儀器問題，以期使學生具有獨立操作儀器能力，並正確操作各類儀器，如此檢驗結果的準確性才能提升。

- 品質管理：這是臨床實驗室重要的一環，若無優良的品管，就無法確知檢驗結果的正確性；不正確檢驗結果將誤導醫生的診斷，往往產生嚴重的後果；因此在實習的過程中，不僅要讓學生之道品管的重要性，更重要使學生明瞭實務上如何使用各種品管物質作生化品管，才能提高檢驗品質。

- 實驗室管理：讓學生瞭解整個實驗室運作流程，如何電腦化作業，從檢體的採集、編號，到分送至各類檢驗儀器，最後檢驗結果如何判讀，及報告如何發出等，培養學生管理觀念。

- 成果驗收

- 觀察紀錄表：
每個table實習完依觀察紀錄表，需讓同學親自操作並完成結果報告，由指導醫檢師確認結果合格，才算實習完成，不合格項目需再重新學習後再操作一次至合格為止。

- 實習口試、筆試：
由組長作實習口試及整理所學並討論實習遇到的問題後進行筆試，讓同學有對生化組有更完整的認識。

- 實習報告：
請同學就實習中學習到的技術及原理作一份實習心得，以期了解同學吸收學習的狀況。

- 成績評核：

- 配分比例（％）

| 項目 | 內容 | 評核者 | 細項比例 | 總配分比例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 實習表現 | 出勤、主動性、配合度 | 組長 | - | 15% |
| 實習觀察紀錄 | 手冊紀錄內容與完整性 | 指導醫檢師 | - | 15% |
| 實習測驗 | 筆試 | 指導醫檢師 | 20% | 60% |
|  | 書面報告 | 指導醫檢師 | 20% |  |
|  | 未知檢體 | 指導醫檢師 | 20% |  |
|  | DOPS | 指導醫檢師 | 20% |  |
|  | 期末測驗 | 教學醫檢師 | 20% |  |
| 實習後測驗/組長口試 | 實習後測驗 | 組長 | 70% | 10% |
|  | 口試 | 組長 | 30% |  |

- 測驗分數低於80分或DOPS低於4分，需進行輔導並再次考核。

- 參考書籍：

- 臨床化學（第五版），何敏夫編著

- Tietz Fundamentals of Clinical Chemistry 4TH EDITION 1996

生化組實習生安全衛生注意事項

| 安全衛生注意事項 | 確實被告知瞭解 |
| --- | --- |
| - 觀察及操作檢體時，須穿著實驗衣、載上外科口罩及手套，必要時戴上護眼面罩。 |  |
| - 離開實驗室須將實驗衣換下，方能離開。 |  |
| - 工作完畢後須以75%酒精消毒清潔工作桌面。 |  |
| - 在本組內洗手請使用消毒性洗手。 |  |
| - 實驗室禁止食用任何食物及飲料等。 |  |
| - 儘可能勿攜帶書本及個人用品至本組，若有上述物品請放入實習生置物櫃。 |  |
| - 請確實遵守實驗室內污染區(戴手套)與乾淨區(不戴手套)標示。 |  |
| - 確實知道本組滅火器放置位置及使用方法。 |  |
| - 確實知道發生緊急事件時逃生路線。 |  |
| - 化學物質應存放於適當之毒物櫃 - ※鹼性物質暨一般性化學物質毒物櫃：鹼性物質及一般物性化學物質。 - ※酸性物質毒物櫃：酸性物質。 - ※防爆櫃：易燃化學物質或易爆炸化學物質 |  |
| - 緊急沖身沖眼器及緊急沖眼講解使用時機，使用方法 |  |

- 以上事項以確實被告知並瞭解請打勾( V )

學生姓名：

指導老師簽名：

生化組實習訓練計畫紀錄表

一.實習課程
實習時間：   年   月   日  至   年   月   日           實習生 ：

| 週數 | 星期 | 實習課程內容 | 實習重點與要求 | 代號 | 日期 | 指導者簽名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第 一 週 | 週 一 週三 | 生化組實習簡介 | - 建立生化實習正確觀念與態度 - 實驗室環境介紹 - 實驗室安全衛生介紹（緊急應變及逃生路線） | Z |  | 連櫻治老師 |
|  |  | 實習課程介紹 | - 實習課程介紹 | Z |  | 連櫻治老師 |
|  |  | 生化檢驗品質管制 | 了解品管的重要性，並明瞭實務上如何使用品管物質 | Z |  | 連櫻治老師 |
|  |  | 檢體處理流程介紹與網頁手冊介紹 | - 建立分析前檢體處理正確觀念 - 檢體處理安全防護 | Z |  | 連櫻治老師 |
|  |  | 檢體處理操作 | - 檢體處理流程、編號、核對，檢體異常之處理，檢體保存與整理 - 觀察至少3支異常檢體並記錄 | Sam |  | 現場醫檢師 |
|  |  | 檢體處理操作- 1.PAM 2. Thermo TCA | - PAM軌道系統介紹與操作 - Thermo TCA檢體分類自動儲存裝置 | Sam |  | 連櫻治老師 |
|  |  |  | - Rackflow作業原理 - 觀察Rackflow檢體作業 - 觀察至少5個alarm並記錄於異常處理記錄表 | Sam |  | 現場醫檢師 |
|  |  | HbA1C | - 檢驗原理 - 儀器操作與保養 - 觀察品管記錄流程 - 觀察上機至少5個檢體並記錄 | A1C |  | 現場醫檢師 |
|  | 週四 ~ 週五 | 自動生化分析儀 Hitachi LS008 | - 檢驗原理、檢測項目及臨床意義 - 儀器操作與保養 - 品管操作與記錄流程至少5項品管並記錄 - 觀察上機至少5個檢體並記錄 - 儀器錯誤訊息之介紹與處理 - 操作自己的檢體 | Hit |  | 現場醫檢師 |
|  |  | 自動機台校正 | 1. 校正原理與應用時機介紹 2. 實作(以自動機台Hitachi-LST008為例) | Cal |  | 現場醫檢師 |
|  |  | 生化報告驗證 | - 自動報告驗證 - 觀察至少5個異常報告並記錄於異常檢體與異常報告處理記錄表 - 危急值處理與通知步驟 | Ver |  | 現場醫檢師 |
| 第 二 週 | 週 一 週五 | Blood gas analysis | - 檢驗原理 - 儀器操作與保養 - 觀察品管記錄流程 - 操作至少1支檢體 | S |  | 現場醫檢師 |
|  |  | DxC 880i | - 檢驗原理 - 儀器操作與保養 - 觀察品管記錄流程 - 觀察操作至少2支檢體 | S |  | 現場醫檢師 |
|  |  | Osmometer | - 檢驗原理 - 儀器操作與保養 - 觀察品管記錄流程 - 觀察操作至少1支檢體 | S |  | 現場醫檢師 |
| 第 三 週 | 週 一 | 免疫比濁分析儀 Dimension, G6PD ,TDM,CO2, Li | - 檢驗原理 - 儀器操作與保養 - 觀察品管記錄流程至少3項品管並記錄 - 觀察上機至少3個檢體並記錄 | TDM |  | 現場醫檢師 |
|  | 週 一 | 酵素免疫分析儀 Indiko (Certican) | - 檢驗原理 - 儀器操作與保養 - 觀察品管記錄流程至少2項品管並記錄 - 觀察上機至少1個檢體並記錄 | TDM |  | 現場醫檢師 |
|  | 週 二 | VMA | - 檢驗原理 - 觀察品管記錄流程 - 觀察上機至少2個檢體並記錄 - 手工尿液實作測驗 VMA | Manu |  | 現場醫檢師 |
|  |  | ICG | - 檢驗原理 - 儀器操作與保養 - 觀察品管記錄流程 - 觀察上機至少1個檢體並記錄 |  |  | 現場醫檢師 |
|  |  | C13 分析儀 | - 檢驗原理 - 儀器操作與保養 - 觀察品管記錄流程 - 觀察上機至少2個檢體並記錄 | manu |  | 現場醫檢師 |
|  |  | Pyruvate | - 檢驗原理 - 儀器操作與保養 - 觀察品管記錄流程 - 觀察上機至少1個檢體並記錄 | manu |  | 現場醫檢師 |
|  | 週 三 | 化學冷光分析儀 ADVIA Centaur | - 檢驗原理 - 儀器操作與保養 - 觀察品管記錄流程至少5項品管並記錄 - 觀察上機至少5個檢體並記錄 | Cen |  | 現場醫檢師 |
|  | ~ | 化學冷光分析儀 ARCHITECT i2000 | - 檢驗原理、檢測項目及臨床意義 - 儀器操作與保養 - 觀察品管記錄流程 - 觀察操作至少5支檢體 - 操作自己的檢體 | Arc |  | 現場醫檢師 |
|  | 週 四 | 電子冷光化學免疫分析法 Roche E602 | - 檢驗原理、檢測項目及臨床意義 - 儀器操作與保養 - 觀察品管記錄流程 - 觀察操作至少3支檢體 - 操作自己的檢體(禁止操作HIV項目) | Roc |  | 現場醫檢師 |
|  | 週 五 | 微量元素檢驗 ICP/MS | - 檢驗原理 - 儀器操作與保養 - 觀察品管記錄流程 - 觀察上機至少5個檢體並記錄 | Tra |  | 現場醫檢師 |
|  |  | -ALA & PBG | - 檢驗原理 - 觀察品管記錄流程 | manu |  | 現場醫檢師 |
|  |  | 品管模擬測驗 | 根據品管規範實際進行操作 | QC |  | 組長 |
|  |  | 生化組長 | 口試 |  |  | 組長 |
|  |  | 急生化組長 | 口試 |  |  | 組長 |
|  |  | 教學討論 | 現常教學與問題討論 | F |  | 組長 |
|  |  | 考試 | 1. 平時測驗 2. 期末筆試 | 筆試 |  | 組長 |

- 「生化實習問題」: 請準備統一格式的A4紙張書寫回答(不接受其他尺寸)。
請針對問題回答，並控制在10頁內。

- 學習手冊貴在記錄學習歷程及心得歸納，SOP可供學習參考，但非抄寫用途喔。

- 記錄實驗數據時，請保護病人隱私，勿書寫病歷號或可供辨識之資料。

附件一  生化組實習異常檢體與異常報告處理記錄表
Sam檢體處理

編號、核對、檢體異常之處理(通知&紀錄)，檢體保存整理，離心、檢視&記錄溶血

| (包括溶血、脂血、污染) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 異常情形 | 主要檢體及檢驗數據變化 |  | 處理流程 (包括補檢體後數據) |
| Lab 編號 溶血 |  |  |  |  |
| Lab 編號 溶血 |  |  |  |  |
| Lab 編號 脂血 |  |  |  |  |
| Lab 編號 污染 |  |  |  |  |
| Lab 編號 污染 |  |  |  |  |
| 分析前採檢注意事項：例如空腹、藥物、冰送 |  |  |  |  |
| 分數：25% | 測試項目 |  | 主要檢體 | 注意事項 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| - 觀察2支C13 Urea Breath Test檢體上機並記錄 |  |  |  |  |
| 實驗室編號 | 結果判讀 |  | positive或negative | 實驗摘要或注意事項 |
| 總分： |  |  |  |  |

附件二     生化組觀察紀錄表
                    
一、PAM  觀察紀錄表 ：50%
VerPAM軌道、Hitachi異常結果處理及報告驗證

1. 觀察至少5個alarm並記錄於異常處理記錄表

| 實驗室編號 | 異常情形 | Rackflow檢體作業 | 具體處理流程 |
| --- | --- | --- | --- |

二、A1cHb A1c

- 觀察5支HbA1c檢體上機並記錄(檢測機台名稱: Primus Ultra2 (Premier Hb9210))

| 實驗室編號 | 結果 | 實驗摘要或注意事項 |
| --- | --- | --- |

三、.Hitachi LS008  觀察紀錄表 ：50%
HitHitachi LST008、Autoverify (Hitachi LST008)

檢驗項目：

ALB, TP, AST, ALT, ALP, r-GT, T-Bil, D-Bil, BUN, CRE, Ca, P, Mg, UA, TG, T-Chol, HDL-C,LDL-C, CK, LD,Homocysteine, hs-CRP, Lp(a), Microalbumin(U), Glucose, Fe, TIBC, Na, K, Cl, CO2

1.觀察5支檢體上機並記錄(請注意檢體的來源之性別、年齡與檢體別)

| 實驗室 編號 | 病人 來源(診別) | 性別 年齡 | 檢體別 | 檢驗結果 | 參考值 | 綜合討論 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 操作自己的檢體 |  |  |  |  |  |  |

2.自動分析儀校正操作記錄(Hitachi LST008):

| 校正項目 | 校正前數據 | 校正後數據 | 請合併QC結果進行綜合討論 |
| --- | --- | --- | --- |

3.驗證報告： 觀察5個異常報告

| 實驗室編號 | 異常情形 | 檢驗數據(前、後)變化 | 具體處理流程 |
| --- | --- | --- | --- |

4.記錄危險值處理

| 檢驗項目: | 本科規範此項危險值數據: | 病人數據: |
| --- | --- | --- |
| 處理及通報流程: (紀錄時，請注意報告能否驗證核發及通報時效) |  |  |

四、TDM Dimension, Indiko,CK isoenzyme, G6PD, C13 UBT

1觀察各1支Dimension檢體上機並記錄(檢測項目: Li,TDM，CO2)

| 實驗室編號 | 項目 | 檢驗結果 | 綜合討論 |
| --- | --- | --- | --- |

觀察各1支Indiko檢體上機並記錄(檢測項目:certican)

| 實驗室編號 | 項目 | 檢驗結果 | 綜合討論 |
| --- | --- | --- | --- |

3.觀察1支G6PD檢體操作並記錄

|  | Hb (g/dL) | G6PD (U/L) | 計算結果 | 綜合討論 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 病人的檢體 |  |  |  |  |
| 自己的檢體 |  |  |  |  |

五. 觀察紀錄表 100% (每項4分)

1.CenADVIA Centaur：

(1) 檢測項目:TSH、T4、Free T4、Ferritin、Prolactin、LH、FSH、Testosterone、iPTH.、
CEA、Cortisol、 E2、Progesterone

(2) 觀察2支hormone、2支甲狀腺類、1支iPTH檢體上機並記錄

| 實驗室編號 | 檢驗項目及結果 | 實驗摘要或注意事項 |
| --- | --- | --- |

2. ArcARCHITECT i2000

(1)檢驗項目: AFP, CA125, CA15-3, PSA, Free PSA, SCC, insulin, Congenital diseaseassays (Rubella IgG及IgM, CMV IgG及IgM, ToxoIgG及IgM) ,anti-TPO

(目前CA19-9、CYFRA 21-1是用Roche E602機台檢測; CEA用ADVIA Centaur XP)

(2)觀察5支檢體上機並記錄

| 實驗室編號 | 檢驗結果 | 綜合討論 |
| --- | --- | --- |
| 操作自己的檢體 | 結果: |  |

3. RocRoche e602

(1)檢驗項目: HBs Ag, anti-HBs, anti-HBc, anti-HBcIgM, HBe Ag, anti-HBe, anti-HAV, anti-HAV IgM, anti-HCV, HBs Ag定量,HIV Ag/Ab combi test, Folate, Vit.B12, CA19-9, CYFRA 21-1

(2)觀察3支檢體上機並記錄

| 實驗室編號 | 檢驗結果 | 綜合討論 |
| --- | --- | --- |
| 操作自己的檢體 |  |  |

- DxC 880i、Blood gas、 Osmometer 、PCT

  - 操作1支DxC 880i檢體及1支AMI指標檢體上機並記錄

| 實驗室編號 | 檢驗結果 | 綜合討論 |
| --- | --- | --- |

  - 操作1支Blood gas analysis檢體上機並記錄

| 實驗室編號 | 檢驗結果 | 綜合討論 |
| --- | --- | --- |

  - 操作1支Osmometer檢體上機並記錄

| 實驗室編號 | 檢驗結果 | 綜合討論 |
| --- | --- | --- |

  - 操作1支PCT檢體上機並記錄

| 實驗室編號 | 檢驗結果 | 綜合討論 |
| --- | --- | --- |

- 微量元素檢測(ICP-MS)

1.  ICP-MS (PE-DRCe，檢測原理: 感應偶合電漿質譜法)

(1) 檢測項目: 尿液-Cu, Zn, Mn, Ni, As,Pb, Bi, Sb, Cd, Tl, Te, Hg,

血液-As, Hg, Cd, Pb 
 血清- Cu, Zn, Al

(2)觀察4支檢體上機並記錄

| 實驗室編號 | 檢驗結果 | 綜合討論 |
| --- | --- | --- |
| 操作自己的檢體 |  |  |

- 七.手工實做紀錄表
(1)觀察1支Pyruvate、ICG、VMA、ALA/PBG檢體操作並記錄

| 實驗室編號 | 結果 | 實驗摘要或注意事項 |
| --- | --- | --- |

附件三     組長討論或口試範圍：

生化組組長口試

- 溶血干擾項目及原理?抗凝劑汙染原理及項目? - Hitachi LST-008是由那幾部份組成？其功能各為何？ 如何測試儀器功能性測試項目？ - 生化組以何種方法測HbA1c? 請詳述其原理？與其他方法差異? - C-13 UBT之測定原理為何？主要是診斷什麼？其採檢如何操作？ - 請說明Indiko原理為何？檢測項目為何？ - 目前生化組有那些項目採檢必須加HCl ? 其添加之濃度及目的為何 ? 如何採檢 ?當病人採檢為尿液檢體時，為何通常會建議採取24小時尿液？請說明正確收集24小時尿液之步驟？若採用random urine，則需要採取何種校正步驟？ - Homocysteine測定之臨床意義為何? 其採檢有何注意事項？為什麼？ - ICG測定之臨床意義為何? 其採檢有何注意事項？為什麼？ - 請說明ICP/MS測定的原理? 其可能產生的干擾原因為何？ - 請說明無機砷測定的原理?共分為幾項?

急生化組組長口試：STAT組項目

- 急生化組操作的檢體主要來源為何？採檢管與一般生化有何不同？原因為何？ - Blood Gas Analysis臨床意義為何？ 採檢時使用何種採檢管，以及操作上機時有哪些注意事項？ - Troponin-I是何種疾病的診斷標準？急性期之變化情形為何？是否清楚本科危急值之閾值為何？ - 採檢過程造成的EDTA、normal saline汙染可如何發現？ - 檢體溶血會影響的生化項目有哪些？造成此差異的主因為何？ - 試述VIDAS Procalcitonin (PCT)的臨床意義？ - Osmometer儀器之測試原理為何，並解釋臨床意義？

附件四  生化組實習問題

Hit:

- Hitachi LST008的構造與檢測原理

- 檢驗項目中，那些項目跟(a)肝功能(b)腎功能(c)心血管疾病(d)貧血，有直接關連?

- 何謂Friedewald equation? 其臨床應用為何?

- hs-CRP跟CRP差異為何?可供臨床什麼幫助?

- 何謂”代謝症候群(metabolic syndrome)”?台灣目前的判定標準為何?

- 何謂GTT以及其臨床意義? GTT如何執行?

- 何謂MDRD equation? 如何運用在臨床評估?

Cal:自動機台校正

- 校正原理及時機

異常檢體

由教學醫檢師配製異常檢體。同學於Hitachi站時操作正常及異常之配對檢體，依照個人檢驗數據於課堂分析討論，並於最後交作業時製作獨立一張個人A4紙本報告。

Ver:

- 自動驗證註記之定義(註記1~5請舉臨床實例)

- 如何設定極值(limit check)與檢驗值差異(delta check)標準，設定此二標準對報告有何幫助?

Sam:

- 觀察並記錄如何進行「檢體分析前」處理流程

- 檢體退件標準及流程

C13:

- HPLC的原理

- C13 Urea Breath Test的原理

- ICG檢驗原理及臨床意義

- Pyruvate檢驗原理及臨床意義

A1c:

- 監控glucose及HbA1c的臨床目的

  - 根據美國糖尿病協會最新規定，糖尿病的診斷標準

  - Acetaminophen，Diphenylhydantoin，Li的臨床意義? 此3項檢驗儀器DIMENSION，其檢測方法有何不同?

Ele:

- C-peptide及insulin在臨床的應用

- 愛迪生氏症( Addison's disease)與庫欣氏症候群（Cushing's Syndrome）皆是腎上腺分泌功能異常的疾病，臨床檢驗如何協助醫師診斷此二種疾病?

Tra:微量元素檢測 (ICP/MS, 無機砷分類)

- Cu, Zn的臨床意義

- 無機砷的檢驗原理

Cen:

  - ADVIA Centaur檢測原理

- 簡述LH, FSH, E2, Progesterone, Testosterone彼此的關係

- Total testosterone與Free testosterone有何不同? 臨床如何運用?

- 何謂原發性與繼發性副甲狀腺機能亢進?易發生在哪些患者身上? i-PTH檢測在其中扮演何種角色?

- 檢驗醫學科有哪些與甲狀腺相關的檢驗項目

Arc:

- 這些癌症標誌跟哪些腫瘤有關?

- 本站congenital disease assay的臨床意義

- 何謂HOMA index? 對臨床有何幫助?

Roc :

- B肝相關的指標於臨床應用為何?

- 利用B肝相關的指標完成「急性B肝病毒感染」時，曝露(感染)後時間與血液當中相對濃度關係圖(縱軸: Relative concentration of reactants/橫軸: Months after exposure)

- 何謂空窗期及潛伏期? HIV Ag/Abcombi test為何能縮短篩檢空窗期，是否會有偽陽或偽陰的可能?

- 疾管署制定之HIV檢驗作業流程

S: 急生化: Blood gas analysis, DxC 880i, Osmometer作業

- 請觀察並寫下急生化組如何掌握報告時效?

- Blood gas檢測原理

- 急性心肌梗塞的指標有哪些? 發生心肌梗塞後，血中濃度變化為?

- 滲透壓檢測原理

附件五              臨床生化實習前考題

        - 如何區分single channel single test & single channel multi- test & 
  multi- channel multi- test ? 各舉出一台儀器說明。

        - HbA1C分析方法有那幾種?

        - 生化組目前有那些項目採檢必須加HCl ? 其添加之濃度及目的為何?

        - 24小時尿液採檢步驟為何?

        - 請說明冷光分析原理有幾種?寫出各自之名稱

附件六              臨床生化實習後考題

- 檢測原理中電極法檢測原理與比色法檢測原理及各自之優缺點? 各舉出一台儀器說明及代表項目。

        - 生化組以那種方法測HbA1C ?

        - 請寫出3種HbA1C主要檢驗的原理並比較優缺點

        - 請比較三種化學冷光分析儀之原理及舉例代表之儀器

附件七      生化組實習直接觀察操作技能紀錄表
姓名：                組別：                 操作日期：

Urinary Vanillylmandelic acid訓練檢核表

| - 操作內容-- Urine VMA檢測操作 |  |  |  |  |  |  | 注意事項 | 配分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 檢體取出後先檢查檢體量是否足夠1mL。測試前urine應先離心3000 rpm，5分鐘。 |  |  |  |  |  |  | 檢體宜保存在pH 1-2間, 若pH值7須重新採檢 | 5 |  |
| ## 準備與檢體數加品管數相同數量的試管並標示清楚，分別加入檢體或品管液各1 mL，在各加入Reagent 1，1 mL 混合後，check pH值應在 6.5-7.5 間，若過低則以 0.1N NaOH調整之。 |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |
| ## 將每一個Microcolumn編號標示清楚後，先拔去頂蓋，再將底部尖處用力摺斷，置於架子上，讓其中的buffer流乾，再將上述調整過pH值的檢體及品管液依序倒入Microcolumn中流棄。 |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |
| ## 2 mL distilled water至原試管中，清洗內壁殘留物，再倒入Microcolumn內流棄。 |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |
| ## 各加 5 mL Reagent 2於Microcolumn內流棄 |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |
| ## 準備試管並標示清楚，將Microcolumn置於標示清楚的長玻璃試管上，各加3 mL Reagent 3，流盡時再加入 3 mL，收集6 mL eluate。 |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |
| - sample: 1 mL elute+ 0.4 mL Reagent A + 0.1 mL Reagent - sample blank: 1 mL elute + 0.4 mL Reagent A - Reagent Blank:1 mL Reagent 3+0.4 mL Reagent A +0.1 mL Reagent B - Standard:0.1 mL standard + 0.9 mL Reagent 3+ 0.4 mL Reagent A - + 0.1 mLReagent B |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |
| - 用Vortex震盪混合完全，於37℃ water bath incubation 30 分鐘。 |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |
| - 全部反應管都加入 0.1 mL Reagent C 而sample blank此時才加入 0.1 mL Reagent B |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |
| ## 10.混合均勻後在360 nm下以Reagent Blank歸零比色 |  |  |  |  |  |  | - 2小時內比色 | 10 |  |
| - Sample ID |  | 此次檢測結果( mg/L) |  | 臨床結果(mg/L) |  | - 差異百分比: (配分20%) |  |  |  |
| - VMA檢驗原理與臨床意義:(配分10%) |  |  |  |  |  | - 實驗討論：(配分10%) |  |  |  |
| - 總分 (低於70 分需再接受輔導) |  |  | - 測驗結果 |  | - □通過 □需再訓練 再訓練日期: |  |  |  |  |
| - 指導老師 - (簽名,日期) |  |  | - 回饋 |  |  |  |  |  |  |