版次：2.6

修訂日期：2017年11月

分子檢驗實習教學導引

- 時間：5天 (1週)

- 訓練目標：

近年來，由於分子檢驗技術之快速發展，將其應用於臨床診斷不但其特異性、精確度、靈敏度提高，且可快速得知檢驗結果，有助於幫助臨床醫師及早進行疾病診斷。親子鑑定是靠遺傳的標記來鑑定孩子與父母親的關係，利用分子生物技術進行DNA檢測，已於1985年應用在親子鑑定上。由於染色體分析對血液腫瘤病患的診斷確立、預後研究、治療選擇等方面均扮演重要角色，故染色體分析已被列為WHO血球癌症診斷分類的診斷依據項目。因此、藉由分子檢驗之實習教學，提供學生實際參與臨床檢驗工作之流程，使學生能將學校所學理論與分子檢驗相互連貫，以培養更多臨床實驗室之人員。

- 核心課程：

- 核酸萃取技術操作

- 藉由實際操作及原理講解，使同學學習分子檢驗技術

- Real-time PCR原理介紹暨機台示範操作

- 傳統PCR技術操作

- RT-PCR反應試劑泡製

- Agarose gel配製、電泳及結果判讀

- 自動核酸定序儀 （ABI 3130）介紹：

- 親子鑑定

- 核酸定序

- 染色體簡介

- 實驗流程介紹

- 染色體排列練習

- 染色體命名原則與結果判讀

- 組織相容性檢驗簡介

- HLA-A, B, C, DR, DQ檢測

- 癌症分子檢驗簡介

- EGFR mutation檢測

- RAS mutation檢測

- 實驗室品質管控：實驗前、中、後各階段品質管控介紹

- 特色及精神：

- 臨床操作

於分子檢驗組實習五天內，讓每位學生先觀察臨床醫檢師實際操作之實驗流程，再請同學自行進行流感病毒株RNA萃取、操作RT-PCR、電泳及膠體影像呈現，實際操作排列染色體，以及染色體命名及結果判讀，最後交出完整報告。而為了使同學對分子檢驗組有更深入的了解，本組將會介紹各項臨床試驗之相關檢驗原理、臨床意義及實驗結果判讀、品管概念等。另外，因本實驗室有親子鑑定、DNA定序、癌症分子檢驗及HLA-A, B, C, DR, DQ之檢驗項目，讓同學實際瞭解機台操作原理及結果判讀標準。

- 成果驗收

- 觀察記錄

操作病毒株RNA萃取、RT-PCR技術演練及電泳分析測試，完成傳統PCR檢驗流程

- 未知檢體PCR檢測

指導醫檢師將給予每位學生一管未知的檢體，請同學自行操作病毒株RNA萃取、RT-PCR及電泳分析，並將結果完整記錄，以做為實習成果之評量。

- 染色體排列練習

指導教師將給予每位學生2張染色體的圖譜，請同學自行操作排列染色體，並將結果貼於實習手冊及記錄染色體結果。

- 染色體命名原則與結果判讀

指導教師首先教導染色體ISCN 2016命名原則，再請同學判讀染色體圖譜結果，並記錄於實習手冊。

- HLA-A, B, C, DR, DQ genotyping結果判讀

指導教師將給予每位學生1張HLA-A, B, C及DR, DQ電泳圖，請同學自行判讀，並將結果登記於實習手冊。

- 實習口試
由教學醫檢師進行實習口試及整理所學，並討論實習所遇到的問題，讓同學對分子檢驗有更完整的認識。

五、評分標準：

| 項目 | 內容 | 評核者 | 細項比例 | 總配分比例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 實習表現 | 出勤、主動性、配合度 | 指導醫檢師 | - | 15% |
| 實習觀察紀錄 | 手冊紀錄內容與完整性 | 指導醫檢師 | - | 15% |
| 實習測驗 | DOPS-流感病毒 | 指導醫檢師 | 20% | 60% |
|  | 染色體核型分析 | 指導醫檢師 | 30% |  |
|  | HLA結果判讀 | 指導醫檢師 | 30% |  |
|  | 期末測驗 | 教學醫檢師 | 20% |  |
| 實習後測驗/組長口試 | 口試及實習後測驗 | 組長 | - | 10% |

- 測驗分數低於80分或DOPS低於3分，需進行輔導並再次考核。

六、實習現場參考書：

- Molecular Cell Biology.Harvey Lodish  Arnold Berk.4th ed.

- http://dna.ym.edu.tw/

分子檢驗組安全衛生確認表

| 安全衛生確認事項 | 確實被告知瞭解 |
| --- | --- |
| - 操作檢體時必須穿著粉紅隔離衣、戴口罩及手套。 |  |
| - 實驗操作完畢須將更換之粉紅隔離衣置入污衣回收桶，將使用過之外科口罩及手套丟入感染性廢棄物垃圾桶，並完成消毒性洗手。 |  |
| - 進行檢體操作之前，需先確認生物安全操作台之功能正常與否。 |  |
| - 實驗操作完畢需以75%酒精清潔所使用過之桌面、離心機、Pipette及生物安全操作台，並記錄於表單。 |  |
| - 生物安全操作台內之廢棄物勿裝填超出八分滿，避免污染實驗環境。 |  |
| - 實驗室禁止攜入任何食物及飲料。 |  |
| - 禁止將感染物質帶入休息室。 |  |
| - 到公共區域 （如餐廳、廁所、科務室、休息室、會議室…等）禁止穿實驗衣。 |  |
| - 確實知道本組滅火器的位置及熟知逃生路徑。 |  |
| - 工作現場禁止穿拖鞋、涼鞋。 |  |
| - 需嚴格區分感染區及乾淨區。 |  |
| - 確實知道緊急沖眼器所在位置及正確使用方法。 |  |

- 以上事項以確實被告知並瞭解請打勾( V )

學生姓名：

指導老師簽名

分子檢驗組實習前評量

分數：_________

一、選擇題：

- 欲利用PCR診斷是否有病毒感染，下列何者不需先進行Reverse transcription步驟？HIV Poliovirus lOrthomyxovirus mHerpesvirus。

- PCR (Polymerase chain reaction)反應中，進行30 cycles的反應，則DNA放大倍數為2 x 30  302 l230 m1030。

- 利用PCR於病毒核酸檢測時，需使用何種酵素？DNase  Taq DNA polymerase l thymidine kinase m helicase。

- 聚合酶鏈鎖反應之反應步驟包括1. Denaturation, 2.Annealing, 3.Extension請選出正確的反應順序： 312  321  l213 m123。

- 下列哪一種肝炎病毒的核酸基因體不須經反轉錄作用，可直接經由聚合酶反應進行偵測？Hepatitis A Virus  Hepatitis B Virus l Hepatitis C Virus m Hepatitis D Virus。

- 有關實驗室安全規範，何者是錯誤的？可將食物放在工作區  完成工作後需洗手 l 拿檢體時要戴手套 m 禁止以口吸取任何檢體。

- 可用以檢測HLA typing的實驗方法有下列那些？

1. SSP 2. SSO 3. SBT 4 .NGS

123  234 l134 m1234

二、問答題

- 請描述PCR之實驗原理及所需之試劑。

- 何謂STR (short tandom reapeat)？

- 何謂RT-PCR？

- 說明Real-time PCR和傳統PCR不同之處

| 試判別下表之親子關係 項目 | 小 孩 |  |  | 假想父親 |  |  | 親子關係 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ABO | AB |  |  | A |  |  | 不能排除 |
| D8S1179 | 12 | ; | 14 | 12 | ; | 13 | 不能排除 |
| D21S11 | 30 | ; | 31 | 28 | ; | 29 |  |
| D7S820 | 11 | ; | 11 | 10 | ; | 11 | 不能排除 |
| CSF1PO | 12 | ; | 12 | 7 | ; | 11 |  |
| D3S1358 | 15 | ; | 17 | 16 | ; | 17 |  |
| TH01 | 9 | ; | 9 | 9 | ; | 9 | 不能排除 |
| D13S317 | 10 | ; | 11 | 10 | ; | 10 |  |
| D16S539 | 12 | ; | 12 | 12 | ; | 14 |  |
| D2S1338 | 23 | ; | 25 | 17 | ; | 23 |  |
| D19S433 | 14.2 | ; | 16.2 | 14.2 | ; | 16.2 | 不能排除 |
| vWA | 14 | ; | 17 | 17 | ; | 17 |  |
| TPOX | 10 | ; | 12 | 11 | ; | 12 |  |
| D18S51 | 13 | ; | 14 | 12 | ; | 16 | 可以排除 |
| D5S818 | 9 | ; | 12 | 9 | ; | 12 | 不能排除 |
| FGA | 23 | ; | 24 | 24 | ; | 24 | 不能排除 |

  - 請填寫可以排除或不能排除

  - 寫出排除親子關係之條件

- 請確認下列報告是否可核發?並寫出可能發生品管異常之步驟為何?

  - TB PCR (123 bp)                      -catenin PCR (245 bp)
  Sample 1  Rg NC   PCs    PCw   NC          Sample 1   Rg NC   PC   NC

**Sample 1之實驗結果為：

  - TB PCR (123 bp)                      -catenin PCR (245 bp)
Sample 2   Rg NC    PCs     PCw    NC       Sample 2    Rg NC    PC     NC

**Sample 2之實驗結果為：

- 為何染色體實驗步驟中需加入秋水仙素 (coloceminde)、Ethidium bromide及0.54% KCl低張溶液?

- 請說明分子檢驗之品管內容為何？

分子檢驗組實習後評量

分數：_________

一、選擇題：

- 欲利用PCR診斷是否有病毒感染，下列何者不需先進行Reverse transcription步驟？HIV Poliovirus lOrthomyxovirus mHerpesvirus。

- PCR (Polymerase chain reaction)反應中，進行30 cycles的反應，則DNA放大倍數為2 x 30  302 l230 m1030。

- 利用PCR於病毒核酸檢測時，需使用何種酵素？DNase  Taq DNA polymerase l thymidine kinase m helicase。

- 聚合酶鏈鎖反應之反應步驟包括1. Denaturation, 2.Annealing, 3.Extension請選出正確的反應順序： 312  321  l213 m123。

- 下列哪一種肝炎病毒的核酸基因體不須經反轉錄作用，可直接經由聚合酶反應進行偵測？Hepatitis A Virus  Hepatitis B Virus l Hepatitis C Virus m Hepatitis D Virus。

- 有關實驗室安全規範，何者是錯誤的？可將食物放在工作區  完成工作後需洗手 l 拿檢體時要戴手套 m 禁止以口吸取任何檢體。

- 可用以檢測HLA typing的實驗方法有下列那些？

1. SSP 2. SSO 3. SBT 4 .NGS

123  234  l134 m1234

二、問答題

- 請描述PCR之實驗原理及所需之試劑。

- 何謂STR (short tandom reapeat)？

- 何謂RT-PCR？

- 說明Real-time PCR和傳統PCR不同之處

- 試判別下表之親子關係

  - 請填寫可以排除或不能排除

  - 寫出排除親子關係之條件

| 項目 | 小 孩 |  |  | 假想父親 |  |  | 親子關係 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ABO | AB |  |  | A |  |  | 不能排除 |
| D8S1179 | 12 | ; | 14 | 12 | ; | 13 | 不能排除 |
| D21S11 | 30 | ; | 31 | 28 | ; | 29 |  |
| D7S820 | 11 | ; | 11 | 10 | ; | 11 | 不能排除 |
| CSF1PO | 12 | ; | 12 | 7 | ; | 11 |  |
| D3S1358 | 15 | ; | 17 | 16 | ; | 17 |  |
| TH01 | 9 | ; | 9 | 9 | ; | 9 | 不能排除 |
| D13S317 | 10 | ; | 11 | 10 | ; | 10 |  |
| D16S539 | 12 | ; | 12 | 12 | ; | 14 |  |
| D2S1338 | 23 | ; | 25 | 17 | ; | 23 |  |
| D19S433 | 14.2 | ; | 16.2 | 14.2 | ; | 16.2 | 不能排除 |
| vWA | 14 | ; | 17 | 17 | ; | 17 |  |
| TPOX | 10 | ; | 12 | 11 | ; | 12 |  |
| D18S51 | 13 | ; | 14 | 12 | ; | 16 | 可以排除 |
| D5S818 | 9 | ; | 12 | 9 | ; | 12 | 不能排除 |
| FGA | 23 | ; | 24 | 24 | ; | 24 | 不能排除 |

- 請確認下列報告是否可核發?並寫出可能發生品管異常之步驟為何?

  - TB PCR (123 bp)                      -catenin PCR (245 bp)
  Sample 1  Rg NC   PCs    PCw   NC          Sample 1   Rg NC   PC   NC

**Sample 1之實驗結果為：

  - TB PCR (123 bp)                      -catenin PCR (245 bp)
Sample 2   Rg NC    PCs     PCw    NC       Sample 2    Rg NC    PC     NC

**Sample 2之實驗結果為：

- 為何染色體實驗步驟中需加入秋水仙素 (coloceminde)、Ethidium bromide及0.54% KCl低張溶液?

- 請說明分子檢驗之品管內容為何？

- 試進行下K RAS exon 2 mutation序列命名（標準序列為NM_003336.2）：標準序列為下圖：

Sense:                     Antisense:

c.28



- Sample 1：

Sense:                     Antisense:

c.28







此檢體之檢驗結果是有具有基因突變？

若有，其突變的結果為何？（請以標準命名法命名）

| 分子檢驗組實習生訓練計劃表 實習期間： 年 月 日 至 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 實驗室 | 實習課程 | 實習重點與要求 | 指導者 | 日期 | 醫檢師簽名 |
| 品管教學區 | 分子檢驗組 實習課程簡介 | - 建立分子檢驗組實習正確觀念與態度 - 實習課程介紹 - 實習前評量 | 分子檢驗組 醫檢師 |  |  |
| 檢體處理室 | 核酸萃取技術操作 | - 了解實驗流程及其意義 - 核酸萃取技術之品質管控說明 - 檢體核對 - 分光光度計之使用規範介紹 | 分子檢驗組 醫檢師 |  |  |
| 試劑 配製室 | 傳統RT-PCR操作 | - PCR技術之品質管控說明 - RT反應試劑配製及原理介紹 - PCR反應試劑配製及原理介紹 | 分子檢驗組 醫檢師 |  |  |
| 電泳室 | Agarose gel配製 、電泳及結果判讀 | - 了解實驗室安全衛生概念 - 了解溴化乙錠之使用安全守則及其廢棄物處理原則 - 影像造膠系統之使用規範介紹及電泳膠圖結果判讀 - 臨床檢體檢驗結果之判讀實例說明 | 分子檢驗組 醫檢師 |  |  |
| PCR/ 定序反應室 | 親子鑑定 | - 了解親子鑑定實驗流程及其意義 - 觀察品管紀錄流程 | 分子檢驗組 醫檢師 |  |  |
| 染色體室 | 染色體介紹 | - 細胞培養 - 細胞收集 - 染色體玻片製作及染色 - 染色體排列 - 染色體結果判讀 | 分子檢驗組 醫檢師 |  |  |
| 組織相容性檢驗 | HLA genotyping | - SSP PCR暨電泳介紹 | 分子檢驗組 醫檢師 |  |  |
| 癌症分子檢驗 | EGFR/ RAS | - 了解實驗流程及其意義 - 核酸萃取技術之品質管控說明 - 檢體核對 - 臨床檢體檢驗結果之判讀實例說明 | 分子檢驗組 醫檢師 |  |  |
| 品管 教學區 | 實習問題討論 | - 現場實習教學複習 - 實習問題討論與口試 | 分子檢驗組 醫檢師 |  |  |

Molecular Medicine Practice Training

| 日期 | 星期 | 上課時間 | 上午 | 簽到 | 下午 | 簽退 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一 | 08:30-17:00 | - 分子檢驗組環境暨安全衛生介紹 - 分子檢驗組檢體處理流程介紹 - 核酸萃取原理講解 - 石蠟包埋檢體前處理介紹 |  | - 核酸萃取實作 - Reverse transcription實驗操作 |  |
|  | 二 | 08:30-17:00 | - PCR試劑配製、電泳及結果判讀之說明 - 染色體實驗-細胞收集 |  | - 染色體實驗-細胞培養介紹 - 染色體實驗-玻片製作介紹 |  |
|  | 三 | 08:30-17:00 | - Agarose gel配製、電泳實驗操作 - 染色體實驗-染色 |  | - 實驗結果謄寫及討論 - 染色體排列練習 |  |
|  | 四 | 08:30-17:00 | - 實驗結果謄寫及討論 - Real-time PCR原理介紹暨實驗操作觀察 - 染色體核型分析命名及結果判讀 |  | - 親子鑑定原理介紹及結果判讀說明 |  |
|  | 五 | 08:30-17:00 | - HLA genotyping結果判讀 - 癌症分子檢驗介紹 |  | - 實習問題討論 - 口試 |  |

- 核酸萃取操作過程紀錄

- 記錄核酸濃度測試結果

|  | Unkonwn-1 | Unkonwn-2 |
| --- | --- | --- |
| 濃度 (ng/μL) |  |  |
| 260／280 ratio |  |  |

- 進行RT所需之反應試劑記錄

- 取1 L之50 M Random primer及1 L 10 mM dNTP Mixture 與8 L之核酸萃取液混合。

PCR Program: 65℃, 5’→4℃, ∞

| 接著加入下列反應物，配方如下： 反應試劑 | Volume (μL) | Max-Mix × ___ |
| --- | --- | --- |
| 5x PrimeScript buffer | 4 |  |
| 40 U/L RNaes inhibitor | 0.5 |  |
| PrimeScript RTase | 1 |  |
| H2O | 4.5 |  |
| Total | 10 |  |

- PCR Program: (30℃, 10’)→(42℃, 60’)→(70℃, 15’)→(4℃,∞)

- 進行Influenza A subtyping RT-PCR所需之反應試劑記錄

| 反應試劑 | Volume (μL) | Max-Mix × ___ |
| --- | --- | --- |
| Master Mixture | 13.5 |  |
| 10 M | 0.5 |  |
| 10 M | 0.5 |  |
| cDNA | 2.0 | -- |
| ddH2O | 8.5 |  |
| Total volume | 25 |  |

PCR Program:

(94℃, 5’)→(94℃,1’)(52℃, 2’)(72℃,3’)/40 cycles→(72℃, 10’) →(25℃,∞)

- 1.5% Agarose gel電泳記錄。Influenza A subtyping RT-PCR產物

  - swine H1 PCR Product: 350 bp

  - H3 PCR Product: 1185 bp

- PCR 結果判讀

- 品管結果：

| 品管物質 | 實習生判讀結果 | 醫檢師預期結果 | 結果一致性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 陽性萃取品管物質 |  |  |  |
| 陰性萃取品管物質 |  |  |  |
| 陽性PCR品管物質 |  |  |  |
| 陰性PCR品管物質 |  |  |  |

- 檢體結果：

| 檢體編號 | 實習生判讀結果 | 醫檢師判讀結果 | 結果一致性 |
| --- | --- | --- | --- |

填寫說明：

- 判讀結果請填Positive或Negative

- 結果一致性請填Pass或Fail

| 受訓人員姓名： | 評估時機：訓練前訓練後 |  | 受評次數：1 2 3 4 >4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 受訓人員身份/原因： 新進人員/教補計畫學員 工作輪調 新項目/設備 ■學生 年度定期訓練 其他： |  |  |  |
| 教師姓名： 組長特殊醫檢師專業醫檢師 |  | ¨一般教師： 評估次數：¨1 ¨2 ¨3 ¨4 ¨資深教師：評估次數：> 4 |  |

| 請依照下列項目評估受訓人員表現 |  |  | 未達標準 | 接近標準 | 達到標準 | 超過標準 | 無法評估 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 檢驗知識： |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 檢驗目的及操作原理 |  | 1 2 | 3 | 4 | 5 6 |  |
| 2 | 安全防護設備及相關行為 |  | 1 2 | 3 | 4 | 5 6 |  |
|  | ※須完全符合下列步驟，若有不適當之動作或程序，請於下列細項方格中註記，適當則註記 |  |  |  |  |  |  |
|  | 個人安全防護適當 垃圾分類：如醫療用廢棄物之丟棄是否合適 |  |  |  | 不適當之動作或程序說明： |  |  |
| 檢驗技能 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 品質管制及確效之認知與執行 |  | 1 2 | 3 | 4 | 5 6 |  |
|  | ※須完全符合下列步驟，若有不適當之動作或程序，請於下列細項方格中註記，適當則註記 |  |  |  |  |  |  |
|  | 了解試劑組平行測試內容及其允收標準 使用前確認試劑組完成平行測試 了解品管物質執行時機及機制 |  |  |  | 不適當之動作或程序說明： |  |  |
| 4 | 生物安全操作台的使用與清潔 |  | 1 2 | 3 | 4 | 5 6 |  |
|  | ※須完全符合下列步驟，若有不適當之動作或程序，請於下列細項方格中註記，適當則註記 |  |  |  |  |  |  |
|  | 使用前功能確認 使用後關閉機台及表單填寫 使用前及使用後均需使用適當之清潔劑擦拭操作台 |  |  |  | 不適當之動作或程序說明： |  |  |
|  | 儀器設備保養執行 |  | 1 2 | 3 | 4 | 5 6 |  |
|  | ※須完全符合下列步驟，若有不適當之動作或程序，請於下列細項方格中註記，適當則註記 |  |  |  |  |  |  |
|  |  離心機機台使用及清潔維護  ABI 7500 FAST/LightCycler機台使用及清潔維護  Veriti thermal cycler使用及清潔維護 |  |  |  | 不適當之動作或程序說明： |  |  |
|  | 優良分子檢驗認知及操作技術 |  | 1 2 | 3 | 4 | 5 6 |  |
|  | ※須完全符合下列步驟，若有不適當之動作或程序，請於下列細項方格中註記，適當則註記 |  |  |  |  |  |  |
|  | 了解檢體萃取、試劑配製、檢體添加及反應進行之不同操作空間 了解檢體、試劑及PCR產物須分別置放於個別之保存冰箱，避免相互污染 了解檢驗操作方式應遵循單一方向從“clean”到“dirty”的工作流程 避免操作污染 了解分裝檢體時不可將取出後檢體不可再置回原管 了解實驗反應管須小心的開蓋，避免產生飄浮物，開蓋之前需先進行spin down之動作 了解操作PCR反應時，非DNA的成分先加入於反應管中，最後才加DNA |  |  |  | 不適當之動作或程序說明： |  |  |
|  | 流感病毒檢驗 | 1 2 |  | 3 | 4 | 5 6 |  |
|  | ※須完全符合下列步驟，若有不適當之動作或程序，請於下列細項方格中註記，適當則註記，無需執行請留白 |  |  |  |  |  |  |
|  | 核酸萃取 萃取試劑組配製 萃取步驟符合操作規範 試劑配製 試劑是否預先回溫並混合均 配製內容無誤 品管物質及檢體加入正確無誤並有防止錯加程序 品管物質擺放順序無誤 反應管確認密合無誤 ABI 7500 FAST儀器操作及結果判讀 (研究助理及學生無需執行) 啟動電腦及ABI 7500 FAST儀器 選擇正確之Software程式操作 選擇正確program進行檢測 實驗完畢耗材及廢液之丟棄清理 檢視檢驗結果，確認品管結果通過 檢測結果輸入正確 若檢驗結果為陽性時，需進行傳染病通報 Veriti thermal cycler儀器操作 啟動儀器 選擇正確program進行檢測 電泳 泡製1.5% agarose gel 確認電泳方向 檢體及marker loading |  |  |  | 不適當之動作或程序說明： |  |  |
| 5 | 報告判讀及驗證檢驗結果 |  | 1 2 | 3 | 4 | 5 6 |  |
|  | ※須完全符合下列步驟，若有不適當之動作或程序，請於下列細項方格中註記，適當則註記 |  |  |  |  |  |  |
|  | 結果報告判讀  確認實驗品管結果  進行檢驗結果判讀  品管物質異常處理 |  |  |  | 不適當之動作或程序說明： |  |  |
| 執行態度 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 應對及溝通的技巧 |  | 1 2 | 3 | 4 | 5 6 |  |
| 7 | 以病患為優先之考量與操作之態度 |  | 1 2 | 3 | 4 | 5 6 |  |
| 8 | 會適度的尋求協助 |  | 1 2 | 3 | 4 | 5 6 |  |
| 受訓人員已學習觀摩 次 (不同天)，且已實際操作 次以上。 |  |  |  |  |  |  |  |
| Unknown測試結果： (如未知檢體PCR檢測紀錄表) |  |  |  |  |  |  |  |
| 總評合格不合格，若不合格重新測試日期： (若為訓練前測試，不需評此項) |  |  |  |  |  |  |  |
| 受訓人員回饋： 受訓人員簽名： |  |  |  |  |  |  |  |
| 教師回饋： 教師簽名： |  |  |  |  |  |  |  |
| 直接觀察時間： 分鐘，教師回饋時間： 分鐘 評估日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

分 子 檢 驗 組 實 習 紀 錄 表-染色體核型分析

- 染色體實驗流程紀錄

- 染色體排列練習結果。答案請參考第22頁。

請將此染色體圖譜剪下，貼於上頁。

染色體核型排列分析參考答案。

請判讀HLA genotyping結果：

- HLA-A, B, C

由分檢組醫檢師提供電泳圖

分數:

- HLA-DR/ DQ

由分檢組醫檢師提供電泳圖

|  | 實習生 |  | 指導醫檢師 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HLA-A | A | A | A | A |
| HLA-B | B | B | B | B |
| HLA-C | Cw | Cw | Cw | Cw |
| HLA-DR | DR | DR | DR | DR |
| HLA-DQ | DQ | DQ | DQ | DQ |